## Table 1
| CLIENTE: CLIENTE/CLIENT | EBER BIOENERGIA | N°OP.: N°OP./PROP. NUMBER |  | FermEng_1824 |  | REVISÃO: REVISIÓN/REVIEW | 1
| PROJETO: PROYECTO/PROJECT | STARCHCANE® |  |  |  |  | FOLHA: HOJA/SHEET | CAPA
| TÍTULO: TÍTULO/DOC. NAME | LISTA DE ENTRADAS E SAÍDAS (I/O's) |  |  |  |  | DATA: FECHA/DATE | 2025-09-23
| N°DOC. INTERNO: N°DOC. INT./INT. DOC. N° | FE_EBR_1824_LIO_001 |  |  | ÁREA: AREA/AREA |  | ETANOL DE MILHO
| N°DOC. PROJETO: N°DOC. PROY./PROJ. DOC. N° | FE_EBR_1824_LIO_001
LISTA DE ENTRADAS E SAÍDAS (I/O's) LISTA DE ENTRADAS Y SALIDAS LIST OF INPUTS AND OUTPUTS
ENGENHARIA
DOCUMENTO PARA CONHECIMENTO
|  |  |  | DATA: FECHA/DATE |  | 2025-09-23
1 | 2025-09-23 | REVISÃO APÓS AUMENTO DE CAP. DA PLANTA |  |  | F. RODRIGUES |  | P. VILELA | F. RODRIGUES
0 | 2025-06-05 | EMISSÃO INICIAL |  |  | F. RODRIGUES |  | P. VILELA | M. VILELA
REVISÃO: REVISIÓN/REVIEW | DATA: FECHA/DATE | DESCRIÇÃO: DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION |  |  | ELABORADO: ELABORADO/ELABORED |  | REVISADO: REVISADO/REVIEWED | APROVADO: APROBADO/APPROVED

## Table 2
| CLIENTE: CLIENTE/CLIENT | [6 empty] | EBER BIOENERGIA |  |  |  |  | N°OP.: N°OP./PROP. NUMBER | FermEng_1824 | REVISÃO: REVISIÓN/REVIEW | 1
| PROJETO: PROYECTO/PROJECT | [6 empty] | STARCHCANE® | [6 empty] | FOLHA: HOJA/SHEET | REVISÃO
| TÍTULO: TÍTULO/DOC. NAME | [6 empty] | LISTA DE ENTRADAS E SAÍDAS (I/O's) | [6 empty] | DATA: FECHA/DATE | 2025-09-23
| N°DOC. INTERNO: N°DOC. INT./INT. DOC. N° | [6 empty] | FE_EBR_1824_LIO_001 | [5 empty] | ÁREA: AREA/AREA | ETANOL DE MILHO
| N°DOC. PROJETO: N°DOC. PRY./PROJ. DOC. N° | [6 empty] | FE_EBR_1824_LIO_001
FOLHA HOJA/SHEET | REVISÃO DAS FOLHAS REVISIÓN DE LAS HOJAS/REVIEW OF THE SHEETS | [10 empty] | DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA DOCUMENTOS DE REFERENCIA/REFERENCE DOCUMENTS
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | [11 empty] | FE_1824_DFL_01_002 - PREPARO DA PASTA, HIDRÓLISE E RESFRIAMENTO DO MOSTO
2
3
4
5
6 | [11 empty] | FE_1824_DFL_01_003A - FERMENTAÇÃO (DORNAS 1 a 4) FE_1824_DFL_01_003B - FERMENTAÇÃO (DORNAS 5 a 8) FE_1824_DFL_01_003C - SEPARAÇÃO DO LEVEDO E PRÉ-FERMENTAÇÃO
7
8
9
10
11 | [11 empty] | FE_1824_DFL_01_004A - SEPARAÇÃO DE FIBRAS FE_1824_DFL_01_004B - SECAGEM E RESFRIAMENTO DO DDGS
12
13
14
15
16 | [11 empty] | FE_1824_DFL_01_007A - UTILIDADES (CIP) FE_1824_DFL_01_007B - UTILIDADES (TRATAMENTO)
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
CONTROLE PARA INDICAÇÃO DAS REVISÕES DE CADA FOLHA. MANTER AS FOLHAS NÃO AFETADAS E SUBSTITUIR AS FOLHAS QUE FORAM REVISADAS. CONTROL PARA INDICAR LAS REVISIONES DE CADA HOJA. CONSERVE LAS HOJAS NO AFECTADAS Y REEMPLACE LAS HOJAS REVISADAS. CONTROL FOR INDICATING THE REVISIONS OF EACH SHEET. KEEP UNAFFECTED SHEETS AND REPLACE SHEETS THAT HAVE BEEN REVISED.
Propriedade da Fermentec. Reservamo-nos todos os direitos sobre este documento e as informações nele contidas. Reprodução parcial ou total, uso ou divulgação a terceiros sem autorização expressa é estritamente proibida.

## TAB DIN
|  | Distancia até Remota | 50
Rótulos de Linha | Soma de QTDE
AG (AGT) | 19 | Multivias 5x1,0mm² | 950
AIT | 11 | Shield 2x1,0mm² | 550 | PP 3x1,5mm² | 550
CV | 74 | Shield 2x1,0mm² | 3700
FIT | 41 | Shield 2x1,0mm² | 2050 | PP 3x1,5mm² | 2050
FIT VAPOR | 3 | Shield 2x1,0mm² | 150
LIT | 41 | Shield 2x1,0mm² | 2050
LSH | 2 | Multivias 3x1,0mm² | 100
PIT | 9 | Shield 2x1,0mm² | 450
REDE CCM | 157
TT | 21 | Shield 2x1,0mm² | 1050
XV | 281 | Multivias 5x1,0mm² | 14050
Total Geral | 659
502
|  | Multivias 5x1,0mm² | 15000
|  | Shield 2x1,0mm² | 10000
|  | Multivias 3x1,0mm² | 100
|  | PP 3x1,5mm² | 2600

## Table 3
[7 empty] | REVISÃO: REVISIÓN/REVIEW | 1
CLIENTE: CLIENTE/CLIENT | CLIENTE: CLIENTE/CLIENT | EBER BIOENERGIA |  |  | ELABORADO: ELABORADO/ELABORED | F. RODRIGUES | DATA: FECHA/DATE | 2025-09-23
ÁREA: AREA/AREA | ÁREA: AREA/AREA | ETANOL DE MILHO |  |  | REVISADO: REVISADO/REVIEWED | P. VILELA | REVISADO: REVISADO/REVIEWED | F. RODRIGUES
GERAL | GERAL |  |  | TIPO DE SINAL
TAG | TIPICO | DESCRIÇÃO | QTDE | AI | AO | DI | DO | REDE
ACV-20001 | CV | VÁLVULA DE DOSAGEM DE SODA AO PRÉ-MASHER | 1 |  | X
AIT-20001 | AIT | TRANSMISSOR DE PH DA PASTA | 1 | X
AIT-30001 | AIT | TRANSMISSOR DA %ETANOL NO CO2 | 1 | X
AIT-30002 | AIT | TRANSMISSOR DA %ETANOL NA ÁGUA ALCOÓLICA | 1 | X
AIT-40001 | AIT | TRANSMISSOR DE CONDUTIVIDADE DE CONDENSADO DO SECADOR 01 | 1 | X
AIT-40002 | AIT | TRANSMISSOR DE CONDUTIVIDADE DE CONDENSADO DO CHILLER 01 | 1 | X
AIT-40003 | AIT | TRANSMISSOR DE CONDUTIVIDADE DE CONDENSADO DO SECADOR 02 | 1 | X
AIT-40004 | AIT | TRANSMISSOR DE CONDUTIVIDADE DE CONDENSADO DO CHILLER 02 | 1 | X
AIT-40005 | AIT | TRANSMISSOR DE CONDUTIVIDADE DE CONDENSADO DO SECADOR 03 | 1 | X
AIT-40006 | AIT | TRANSMISSOR DE CONDUTIVIDADE DE CONDENSADO DO CHILLER 03 | 1 | X
DIT-20001 | AIT | TRANSMISSOR DE BRIX DO MOSTO DA LINHA 01 | 1 | X
DIT-20002 | AIT | TRANSMISSOR DE BRIX DO MOSTO DA LINHA 02 | 1 | X
FCV-20001 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE VINHAÇA FINA AO PRÉ-MASHER | 1 |  | X
FCV-20002 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE CONDENSADO AO PRÉ-MASHER | 1 |  | X
FCV-20003 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE CONDENSADO AO PRÉ-MASHER | 1 |  | X
FCV-20004 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE FLEGMAÇA AO PRÉ-MASHER | 1 |  | X
FCV-20005 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE ÁGUA TRATADA AO PRÉ-MASHER | 1 |  | X
FCV-20006 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE VINHAÇA AO PRÉ-MASHER | 1 |  | X
FCV-20008 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE ALFA AMILASE AO PRÉ-MASHER | 1 |  | X
FCV-20009 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE ALFA AMILASE AOS TANQUES DE HIDRÓLISE | 1 |  | X
FCV-30001 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE MOSTO DO FERMENTADOR 01 | 1 |  | X
FCV-30002 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE MOSTO DO FERMENTADOR 02 | 1 |  | X
FCV-30003 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE MOSTO DO FERMENTADOR 03 | 1 |  | X
FCV-30004 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE MOSTO DO FERMENTADOR 04 | 1 |  | X
FCV-30005 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE MOSTO DO FERMENTADOR 05 | 1 |  | X
FCV-30006 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE MOSTO DO FERMENTADOR 06 | 1 |  | X
FCV-30007 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE MOSTO DO FERMENTADOR 07 | 1 |  | X
FCV-30008 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE MOSTO DO FERMENTADOR 08 | 1 |  | X
FCV-30009 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE GLUCO AMILASE DO FERMENTADOR 01 | 1 |  | X
FCV-30010 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE GLUCO AMILASE DO FERMENTADOR 02 | 1 |  | X
FCV-30011 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE GLUCO AMILASE DO FERMENTADOR 03 | 1 |  | X
FCV-30012 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE GLUCO AMILASE DO FERMENTADOR 04 | 1 |  | X
FCV-30013 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE GLUCO AMILASE DO FERMENTADOR 05 | 1 |  | X
FCV-30014 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE GLUCO AMILASE DO FERMENTADOR 06 | 1 |  | X
FCV-30015 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE GLUCO AMILASE DO FERMENTADOR 07 | 1 |  | X
FCV-30016 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE GLUCO AMILASE DO FERMENTADOR 08 | 1 |  | X
FCV-30017 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE ÁGUA DA TORRE DE LAVAGEM DE CO2 | 1 |  | X
FCV-30018 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE VINHO DA SEDICANTER 01 | 1 |  | X
FCV-30019 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE VINHO DA SEDICANTER 02 | 1 |  | X
FCV-30020 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE VINHO DA SEDICANTER 03 | 1 |  | X
FCV-30021 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE VINHO DA SEDICANTER 04 | 1 |  | X
FCV-30022 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉ-FERMENTADOR 01 | 1 |  | X
FCV-30023 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉ-FERMENTADOR 02 | 1 |  | X
FCV-30024 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉ-FERMENTADOR 03 | 1 |  | X
FCV-40001 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE VINHO DA DECANTER 01 | 1 |  | X
FCV-40002 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE VINHO DA DECANTER 02 | 1 |  | X
FCV-40003 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE VINHO DA DECANTER 03 | 1 |  | X
FCV-40004 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE VINHO DA DECANTER 04 | 1 |  | X
FCV-70001 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE VAZÃO DE FLEGMAÇA À PRÉ-FERMENTAÇÃO | 1 |  | X
FIT-20001 | FIT | TRANSMISSOR DE VAZÃO DE VINHAÇA AO PRÉ-MASHER | 1 | X
FIT-20002 | FIT | TRANSMISSOR DE VAZÃO DE MOSTO DA LINHA 01 | 1 | X
FIT-20003 | FIT | TRANSMISSOR DE VAZÃO DE MOSTO DA LINHA 02 | 1 | X
FIT-20004 | FIT | TRANSMISSOR DE VAZÃO DE ALFA AMILASE AO PRÉ-MASHER | 1 | X
FIT-20005 | FIT | TRANSMISSOR DE VAZÃO DE ALFA AMILASE AOS TANQUES DE HIDRÓLISE | 1 | X
FIT-30001 | FIT | TRANSMISSOR DE VAZÃO DE MOSTO DO FERMENTADOR 01 | 1 | X
FIT-30002 | FIT | TRANSMISSOR DE VAZÃO DE MOSTO DO FERMENTADOR 02 | 1 | X
FIT-30003 | FIT | TRANSMISSOR DE VAZÃO DE MOSTO DO FERMENTADOR 03 | 1 | X
FIT-30004 | FIT | TRANSMISSOR DE VAZÃO DE MOSTO DO FERMENTADOR 04 | 1 | X
FIT-30005 | FIT | TRANSMISSOR DE VAZÃO DE MOSTO DO FERMENTADOR 05 | 1 | X
FIT-30006 | FIT | TRANSMISSOR DE VAZÃO DE MOSTO DO FERMENTADOR 06 | 1 | X
FIT-30007 | FIT | TRANSMISSOR DE VAZÃO DE MOSTO DO FERMENTADOR 07 | 1 | X
FIT-30008 | FIT | TRANSMISSOR DE VAZÃO DE MOSTO DO FERMENTADOR 08 | 1 | X
FIT-30009 | FIT | TRANSMISSOR DE VAZÃO DE GLUCO AMILASE DO FERMENTADOR 01 | 1 | X
FIT-30010 | FIT | TRANSMISSOR DE VAZÃO DE GLUCO AMILASE DO FERMENTADOR 02 | 1 | X
FIT-30011 | FIT | TRANSMISSOR DE VAZÃO DE GLUCO AMILASE DO FERMENTADOR 03 | 1 | X
FIT-30012 | FIT | TRANSMISSOR DE VAZÃO DE GLUCO AMILASE DO FERMENTADOR 04 | 1 | X
FIT-30013 | FIT | TRANSMISSOR DE VAZÃO DE GLUCO AMILASE DO FERMENTADOR 05 | 1 | X
FIT-30014 | FIT | TRANSMISSOR DE VAZÃO DE GLUCO AMILASE DO FERMENTADOR 06 | 1 | X
FIT-30015 | FIT | TRANSMISSOR DE VAZÃO DE GLUCO AMILASE DO FERMENTADOR 07 | 1 | X
FIT-30016 | FIT | TRANSMISSOR DE VAZÃO DE GLUCO AMILASE DO FERMENTADOR 08 | 1 | X
FIT-30017 | FIT | TRANSMISSOR DE VAZÃO DE ÁGUA TRATADA DA TORRE DE LAVAGEM DE CO2 | 1 | X
FIT-30018 | FIT | TRANSMISSOR DE VAZÃO DE VINHO DA SEDICANTER 01 | 1 | X
FIT-30019 | FIT | TRANSMISSOR DE VAZÃO DE VINHO DA SEDICANTER 02 | 1 | X
FIT-30020 | FIT | TRANSMISSOR DE VAZÃO DE VINHO DA SEDICANTER 03 | 1 | X
FIT-30021 | FIT | TRANSMISSOR DE VAZÃO DE VINHO DA SEDICANTER 04 | 1 | X
FIT-30022 | FIT | TRANSMISSOR DE VAZÃO DE UREIA À PRÉ-FERMENTAÇÃO | 1 | X
FIT-30023 | FIT | TRANSMISSOR DE VAZÃO DE ÁGUA DE DILUIÇÃO À PRÉ-FERMENTAÇÃO | 1 | X
FIT-30024 | FIT | TRANSMISSOR DE VAZÃO DE CO2 | 1 | X
FIT-30025 | FIT | TRANSMISSOR DE VAZÃO DE ÁGUA ALCOÓLICA | 1 | X
FIT-40001 | FIT | TRANSMISSOR DE VAZÃO DE VINHO DA DECANTER 01 | 1 | X
FIT-40002 | FIT | TRANSMISSOR DE VAZÃO DE VINHO DA DECANTER 02 | 1 | X
FIT-40003 | FIT | TRANSMISSOR DE VAZÃO DE VINHO DA DECANTER 03 | 1 | X
FIT-40004 | FIT | TRANSMISSOR DE VAZÃO DE VINHO DA DECANTER 04 | 1 | X
FIT-40005 | FIT | TRANSMISSOR DE VAZÃO DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DO CHILLER 01 | 1 | X
FIT-40006 | FIT VAPOR | TRANSMISSOR DE VAZÃO DE VAPOR DO CHILLER 01 | 1 | X
FIT-40007 | FIT | TRANSMISSOR DE VAZÃO DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DO CHILLER 02 | 1 | X
FIT-40008 | FIT VAPOR | TRANSMISSOR DE VAZÃO DE VAPOR DO CHILLER 02 | 1 | X
FIT-40009 | FIT | TRANSMISSOR DE VAZÃO DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DO CHILLER 03 | 1 | X
FIT-40010 | FIT VAPOR | TRANSMISSOR DE VAZÃO DE VAPOR DO CHILLER 03 | 1 | X
FIT-40011 | FIT | TRANSMISSOR DE VAZÃO DE ÁGUA DE RETORNO DO CHILLER 01 | 1 | X
FIT-40012 | FIT | TRANSMISSOR DE VAZÃO DE ÁGUA DE RETORNO DO CHILLER 02 | 1 | X
FIT-40013 | FIT | TRANSMISSOR DE VAZÃO DE ÁGUA DE RETORNO DO CHILLER 03 | 1 | X
FIT-70001 | FIT | TRANSMISSOR DE VAZÃO DE FLEGMAÇA À PRÉ-FERMENTAÇÃO | 1 | X
LCV-30001 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE NÍVEL DA CAIXA DE ÁGUA DE EMERGÊNCIA | 1 |  | X
LCV-70001 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE NÍVEL DO TANQUE DE FLEGMAÇA | 1 |  | X
LIT-20001 | LIT | TRANSMISSOR DE NÍVEL DO TANQUE DE PASTA | 1 | X
LIT-20002 | LIT | TRANSMISSOR DE NÍVEL DO TANQUE DE HIDRÓLISE 01 | 1 | X
LIT-20003 | LIT | TRANSMISSOR DE NÍVEL DO TANQUE DE HIDRÓLISE 02 | 1 | X
LIT-20004 | LIT | TRANSMISSOR DE NÍVEL DO TANQUE DE HIDRÓLISE 03 | 1 | X
LIT-30001 | LIT | TRANSMISSOR DE NÍVEL DO FERMENTADOR 01 | 1 | X
LIT-30002 | LIT | TRANSMISSOR DE NÍVEL DO FERMENTADOR 02 | 1 | X
LIT-30003 | LIT | TRANSMISSOR DE NÍVEL DO FERMENTADOR 03 | 1 | X
LIT-30004 | LIT | TRANSMISSOR DE NÍVEL DO FERMENTADOR 04 | 1 | X
LIT-30005 | LIT | TRANSMISSOR DE NÍVEL DO FERMENTADOR 05 | 1 | X
LIT-30006 | LIT | TRANSMISSOR DE NÍVEL DO FERMENTADOR 06 | 1 | X
LIT-30007 | LIT | TRANSMISSOR DE NÍVEL DO FERMENTADOR 07 | 1 | X
LIT-30008 | LIT | TRANSMISSOR DE NÍVEL DO FERMENTADOR 08 | 1 | X
LIT-30009 | LIT | TRANSMISSOR DE NÍVEL DO PRÉ-FERMENTADOR 01 | 1 | X
LIT-30010 | LIT | TRANSMISSOR DE NÍVEL DO PRÉ-FERMENTADOR 02 | 1 | X
LIT-30011 | LIT | TRANSMISSOR DE NÍVEL DO PRÉ-FERMENTADOR 03 | 1 | X
LIT-30012 | LIT | TRANSMISSOR DE NÍVEL DO TANQUE DE VINHO BRUTO | 1 | X
LIT-30013 | LIT | TRANSMISSOR DE NÍVEL DO TANQUE DE VINHO LEVEDURADO | 1 | X
LIT-30014 | LIT | TRANSMISSOR DE NÍVEL DO TANQUE VOLANTE | 1 | X
LIT-30015 | LIT | TRANSMISSOR DE NÍVEL DO TANQUE DE ÁGUA PARA SELO MOTO-BOMBAS | 1 | X
LIT-30016 | LIT | TRANSMISSOR DE NÍVEL DA CAIXA DE ÁGUA TRATADA | 1 | X
LIT-30017 | LIT | TRANSMISSOR DE NÍVEL DA TORRE DE LAVAGEM DE CO2 | 1 | X
LIT-40001 | LIT | TRANSMISSOR DE NÍVEL DO TANQUE PULMÃO DE VINHO LEVEDURADO | 1 | X
LIT-40002 | LIT | TRANSMISSOR DE NÍVEL DO TANQUE DE COND. LIMPO DOS SECADORES | 1 | X
LIT-40003 | LIT | TRANSMISSOR DE NÍVEL DO TANQUE DE COND. ALCOÓLICO DOS CHILLERS 01 E 02 | 1 | X
LIT-40004 | LIT | TRANSMISSOR DE NÍVEL DO TANQUE DE COND. ALCOÓLICO DO CHILLER 03 | 1 | X
LIT-40005 | LIT | TRANSMISSOR DE NÍVEL DO TANQUE DE COND. LIMPO DOS CHILLERS 01 E 02 | 1 | X
LIT-40006 | LIT | TRANSMISSOR DE NÍVEL DO TANQUE DE COND. LIMPO DO CHILLER 03 | 1 | X
LIT-40007 | LIT | TRANSMISSOR DE NÍVEL DO TANQUE DE ÁGUA GELADA (RETORNO) | 1 | X
LIT-40008 | LIT | TRANSMISSOR DE NÍVEL DO TANQUE DE ÁGUA GELADA (SUPRIMENTO) | 1 | X
LIT-40009 | LIT | TRANSMISSOR DE NÍVEL DO TANQUE DE SELO DE CONDENSADO DO SECADOR 01 | 1 | X
LIT-40010 | LIT | TRANSMISSOR DE NÍVEL DO TANQUE DE SELO DE CONDENSADO DO SECADOR 02 | 1 | X
LIT-40011 | LIT | TRANSMISSOR DE NÍVEL DO TANQUE DE SELO DE CONDENSADO DO SECADOR 03 | 1 | X
LIT-40012 | LIT | TRANSMISSOR DE NÍVEL DO TANQUE DE ÁGUA PARA SELO MOTO-BOMBAS | 1 | X
LIT-70001 | LIT | TRANSMISSOR DE NÍVEL DO TANQUE DE SODA | 1 | X
LIT-70002 | LIT | TRANSMISSSOR DE NÍVEL DO TANQUE DE UREIA | 1 | X
LIT-70003 | LIT | TRANSMISSOR DE NÍVEL DO TANQUE DE DISPERSANTE | 1 | X
LIT-70004 | LIT | TRANSMISSOR DE NÍVEL DO TANQUE DE ANTI-ESPUMANTE | 1 | X
LIT-70005 | LIT | TRANSMISSOR DE NÍVEL DO TANQUE DE ÁCIDO SULFÚRICO | 1 | X
LIT-70006 | LIT | TRANSMISSOR DE NÍVEL DO TANQUE DE ÁCIDO FOSFÓRICO | 1 | X
LIT-70007 | LIT | TRANSMISSOR DE NÍVEL DO TANQUE DE ÁGUA PARA SELO MOTO-BOMBAS | 1 | X
LIT-70008 | LIT | TRANSMISSOR DE NÍVEL DO TANQUE DE FLEGMAÇA | 1 | X
LSH-20001 | LSH | CHAVE DE NÍVEL ALTO DA MOEGA DE MILHO/FUBÁ | 1 |  |  | X
LSL-20001 | LSH | CHAVE DE NÍVEL BAIXO DA MOEGA DE MILHO/FUBÁ | 1 |  |  | X
PCV-40001 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE PRESSÃO DE VAPOR ALCOÓLICO DO CHILLER 01 | 1 |  | X
PCV-40002 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE PRESSÃO DE VAPOR ALCOÓLICO DO CHILLER 02 | 1 |  | X
PCV-40003 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE PRESSÃO DE VAPOR ALCOÓLICO DO CHILLER 03 | 1 |  | X
PIT-30001 | PIT | TRANSMISSOR DE PRESSÃO DE CO2 | 1 | X
PIT-30002 | PIT | TRANSMISSOR DE PRESSÃO DE VINHO LEVEDURADO | 1 | X
PIT-40001 | PIT | TRANSMISSOR DE PRESSÃO DE VAPOR ALCOÓLICO DO CHILLER 01 | 1 | X
PIT-40002 | PIT | TRANSMISSOR DE PRESSÃO DE VAPOR ALCOÓLICO DO CHILLER 02 | 1 | X
PIT-40003 | PIT | TRANSMISSOR DE PRESSÃO DE VAPOR ALCOÓLICO DO CHILLER 03 | 1 | X
PIT-40004 | PIT | TRANSMISSOR DE PRESSÃO DE ÁGUA DA DECANTER 01 | 1 | X
PIT-40005 | PIT | TRANSMISSOR DE PRESSÃO DE ÁGUA DA DECANTER 02 | 1 | X
PIT-40006 | PIT | TRANSMISSOR DE PRESSÃO DE ÁGUA DA DECANTER 03 | 1 | X
PIT-40007 | PIT | TRANSMISSOR DE PRESSÃO DE ÁGUA DA DECANTER 04 | 1 | X
SC-20001 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - TANQUE DE PASTA | 1 |  |  |  |  | X
SC-20002 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - TANQUE DE PASTA | 1 |  |  |  |  | X
SC-20003 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - MOSTO | 1 |  |  |  |  | X
SC-20004 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - MOSTO | 1 |  |  |  |  | X
SC-20005 | REDE CCM | VÁLVULA ROTATIVA DE MILHO/FUBÁ | 1 |  |  |  |  | X
SC-20006 | REDE CCM | AGITADOR MECÂNICO - TANQUE DE PASTA | 1 |  |  |  |  | X
SC-20007 | REDE CCM | AGITADOR MECÂNICO - TANQUE DE HIDRÓLISE 01 | 1 |  |  |  |  | X
SC-20008 | REDE CCM | AGITADOR MECÂNICO - TANQUE DE HIDRÓLISE 02 | 1 |  |  |  |  | X
SC-20009 | REDE CCM | AGITADOR MECÂNICO - TANQUE DE HIDRÓLISE 03 | 1 |  |  |  |  | X
SC-20010 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - CIP TANQUE DE HIDRÓLISE | 1 |  |  |  |  | X
SC-30001 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - RECIRCULAÇÃO DE VINHO 01 | 1 |  |  |  |  | X
SC-30002 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - RECIRCULAÇÃO DE VINHO 02 | 1 |  |  |  |  | X
SC-30003 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - RECIRCULAÇÃO DE VINHO 03 | 1 |  |  |  |  | X
SC-30004 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - RECIRCULAÇÃO DE VINHO 04 | 1 |  |  |  |  | X
SC-30005 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - RECIRCULAÇÃO DE VINHO 05 | 1 |  |  |  |  | X
SC-30006 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - RECIRCULAÇÃO DE VINHO 06 | 1 |  |  |  |  | X
SC-30007 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - RECIRCULAÇÃO DE VINHO 07 | 1 |  |  |  |  | X
SC-30008 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - RECIRCULAÇÃO DE VINHO 08 | 1 |  |  |  |  | X
SC-30009 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - VINHO BRUTO AO TANQUE DE VINHO BRUTO/DECANTERS 01 | 1 |  |  |  |  | X
SC-30010 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - VINHO BRUTO AO TANQUE DE VINHO BRUTO/DECANTERS 02 | 1 |  |  |  |  | X
SC-30011 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - VINHO BRUTO AO TANQUE DE VINHO BRUTO/DECANTERS 03 | 1 |  |  |  |  | X
SC-30012 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - VINHO LEVEDURADO ÀS SEDICANTERS | 1 |  |  |  |  | X
SC-30013 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - VINHO LEVEDURADO ÀS SEDICANTERS | 1 |  |  |  |  | X
SC-30014 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - VINHO À REGENERAÇÃO/A DESTILAR | 1 |  |  |  |  | X
SC-30015 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - VINHO À REGENERAÇÃO/A DESTILAR | 1 |  |  |  |  | X
SC-30016 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - TRANSFERÊNCIA DE PÉ DE CUBA | 1 |  |  |  |  | X
SC-30017 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - TRANSFERÊNCIA DE PÉ DE CUBA | 1 |  |  |  |  | X
SC-30018 | REDE CCM | AGITADOR MECÂNICO - FERMENTADOR 01 | 1 |  |  |  |  | X
SC-30019 | REDE CCM | AGITADOR MECÂNICO - FERMENTADOR 02 | 1 |  |  |  |  | X
SC-30020 | REDE CCM | AGITADOR MECÂNICO - FERMENTADOR 03 | 1 |  |  |  |  | X
SC-30021 | REDE CCM | AGITADOR MECÂNICO - FERMENTADOR 04 | 1 |  |  |  |  | X
SC-30022 | REDE CCM | AGITADOR MECÂNICO - FERMENTADOR 05 | 1 |  |  |  |  | X
SC-30023 | REDE CCM | AGITADOR MECÂNICO - FERMENTADOR 06 | 1 |  |  |  |  | X
SC-30024 | REDE CCM | AGITADOR MECÂNICO - FERMENTADOR 07 | 1 |  |  |  |  | X
SC-30025 | REDE CCM | AGITADOR MECÂNICO - FERMENTADOR 08 | 1 |  |  |  |  | X
SC-30026 | REDE CCM | AGITADOR MECÂNICO - PRÉ-FERMENTADOR 01 | 1 |  |  |  |  | X
SC-30027 | REDE CCM | AGITADOR MECÂNICO - PRÉ-FERMENTADOR 02 | 1 |  |  |  |  | X
SC-30028 | REDE CCM | AGITADOR MECÂNICO - PRÉ-FERMENTADOR 03 | 1 |  |  |  |  | X
SC-30029 | REDE CCM | AGITADOR MECÂNICO - TANQUE DE VINHO BRUTO | 1 |  |  |  |  | X
SC-30030 | REDE CCM | AGITADOR MECÂNICO - TANQUE DE VINHO LEVEDURADO | 1 |  |  |  |  | X
SC-30031 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - SANGRIA DE CREME AO PÓS-MASHER | 1 |  |  |  |  | X
SC-30032 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - ÁGUA DE SELO | 1 |  |  |  |  | X
SC-30033 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - ÁGUA ALCOÓLICA | 1 |  |  |  |  | X
SC-30034 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - ÁGUA ALCOÓLICA | 1 |  |  |  |  | X
SC-30035 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - ANEL FUNDO DE DORNA | 1 |  |  |  |  | X
SC-40001 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - CONDENSADO GERAL DE VAPOR DO SECADOR | 1 |  |  |  |  | X
SC-40002 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - CONDENSADO GERAL DE VAPOR DO SECADOR | 1 |  |  |  |  | X
SC-40003 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - COND. DE VAPOR ALCOÓLICO DOS CHILLERS 01 E 02 À VOLANTE | 1 |  |  |  |  | X
SC-40004 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - COND. DE VAPOR ALCOÓLICO DOS CHILLERS 01 E 02 À VOLANTE | 1 |  |  |  |  | X
SC-40005 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - CONDENSADO DE VAPOR ALCOÓLICO DO CHILLER 03 À VOLANTE | 1 |  |  |  |  | X
SC-40006 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - CONDENSADO DE VAPOR ALCOÓLICO DO CHILLER 03 À VOLANTE | 1 |  |  |  |  | X
SC-40007 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - CONDENSADO DE VAPOR DOS CHILLERS 01 E 02 | 1 |  |  |  |  | X
SC-40008 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - CONDENSADO DE VAPOR DOS CHILLERS 01 E 02 | 1 |  |  |  |  | X
SC-40009 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - CONDENSADO DE VAPOR DO CHILLER 03 | 1 |  |  |  |  | X
SC-40010 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - CONDENSADO DE VAPOR DO CHILLER 03 | 1 |  |  |  |  | X
SC-40011 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - ÁGUA GELADA AO PROCESSO | 1 |  |  |  |  | X
SC-40012 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - ÁGUA GELADA AO PROCESSO | 1 |  |  |  |  | X
SC-40013 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - ÁGUA GELADA AO PROCESSO | 1 |  |  |  |  | X
SC-40014 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - ÁGUA GELADA RECIRCULAÇÃO | 1 |  |  |  |  | X
SC-40015 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - ÁGUA GELADA RECIRCULAÇÃO | 1 |  |  |  |  | X
SC-40016 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - ÁGUA GELADA RECIRCULAÇÃO | 1 |  |  |  |  | X
SC-40017 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - ÁGUA GELADA RECIRCULAÇÃO | 1 |  |  |  |  | X
SC-40018 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - ÁGUA DE SELO | 1 |  |  |  |  | X
SC-40019 | REDE CCM | TRANSPORTADOR REDLER (A) | 1 |  |  |  |  | X
SC-40020 | REDE CCM | TRANSPORTADOR REDLER (A) | 1 |  |  |  |  | X
SC-40021 | REDE CCM | TRANSPORTADOR REDLER (B) | 1 |  |  |  |  | X
SC-40022 | REDE CCM | TRANSPORTADOR REDLER (C) | 1 |  |  |  |  | X
SC-40023 | REDE CCM | TRANSPORTADOR REDLER (D) | 1 |  |  |  |  | X
SC-40024 | REDE CCM | TRANSPORTADOR REDLER (E) | 1 |  |  |  |  | X
SC-40025 | REDE CCM | TRANSPORTADOR REDLER (D) | 1 |  |  |  |  | X
SC-40026 | REDE CCM | TRANSPORTADOR REDLER (E) | 1 |  |  |  |  | X
SC-40027 | REDE CCM | TRANSPORTADOR REDLER (D) | 1 |  |  |  |  | X
SC-40028 | REDE CCM | TRANSPORTADOR REDLER (E) | 1 |  |  |  |  | X
SC-40029 | REDE CCM | TRANSPORTADOR REDLER (F) | 1 |  |  |  |  | X
SC-40030 | REDE CCM | TRANSPORTADOR REDLER (F) | 1 |  |  |  |  | X
SC-40031 | REDE CCM | TRANSPORTADOR REDLER (F) | 1 |  |  |  |  | X
SC-40032 | REDE CCM | TRANSPORTADOR REDLER (G) | 1 |  |  |  |  | X
SC-40033 | REDE CCM | ELEVADOR DE CANECA (H) | 1 |  |  |  |  | X
SC-40034 | REDE CCM | TRANSPORTADOR REDLER (I) | 1 |  |  |  |  | X
SC-40035 | REDE CCM | TRANSPORTADOR REDLER (J) | 1 |  |  |  |  | X
SC-40036 | REDE CCM | PÓS-MASHER | 1 |  |  |  |  | X
SC-70001 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - DOSADORA DE SODA | 1 |  |  |  |  | X
SC-70002 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - FLEGMAÇA (PRÉ-MASHER - DILUIÇÃO) | 1 |  |  |  |  | X
SC-70003 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - FLEGM. (CIP DUPLO ANEL MOSTO + TROC. DE MOSTO - LADO MOSTO) | 1 |  |  |  |  | X
SC-70004 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - FLEGMAÇA (CIP TROCADORES DE MOSTO - LADO ÁGUA) | 1 |  |  |  |  | X
SC-70005 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - FLEGMAÇA (CIP TROCADORES DE VINHO E LEVEDO - LADO ÁGUA) | 1 |  |  |  |  | X
SC-70006 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - FLEGMAÇA (CIP CENTRÍFUGAS + SECADORES) | 1 |  |  |  |  | X
SC-70007 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - FLEGMAÇA (CIP CABEÇOTES ROTATIVOS) | 1 |  |  |  |  | X
SC-70008 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - SODA (CIP CENTRÍFUGAS + SECADORES) | 1 |  |  |  |  | X
SC-70009 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - DOSADORA DE DISPERSANTE | 1 |  |  |  |  | X
SC-70010 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - UREIA | 1 |  |  |  |  | X
SC-70011 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - DOSADORA DE GLUCO AMILASE | 1 |  |  |  |  | X
SC-70012 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - DOSADORA DE ALFA AMILASE | 1 |  |  |  |  | X
SC-70013 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - DOSADORA DE ÁCIDO SULFÚRICO AO PREPARO DE PASTA | 1 |  |  |  |  | X
SC-70014 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - DOSADORA DE ÁCIDO SULFÚRICO À PRÉ-FERMENTAÇÃO | 1 |  |  |  |  | X
SC-70015 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - DOSADORA DE ÁCIDO FOSFÓRICO AO PREPARO DE PASTA | 1 |  |  |  |  | X
SC-70016 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - DOSADORA DE ÁCIDO FOSFÓRICO À PRÉ-FERMENTAÇÃO | 1 |  |  |  |  | X
SC-70017 | REDE CCM | AGITADOR MECÂNICO - TANQUE DE SODA | 1 |  |  |  |  | X
SC-70018 | REDE CCM | AGITADOR MECÂNICO - TANQUE DE UREIA | 1 |  |  |  |  | X
SFT-30001 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - RECIRCULAÇÃO DE LEVEDO 01 | 1 |  |  |  |  | X
SFT-30002 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - RECIRCULAÇÃO DE LEVEDO 02 | 1 |  |  |  |  | X
SFT-30003 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - RECIRCULAÇÃO DE LEVEDO 03 | 1 |  |  |  |  | X
SFT-40001 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - VINHO LEVEDURADO (ENVIO AO TANQUE DE VINHO LEVEDURADO) | 1 |  |  |  |  | X
SFT-40002 | REDE CCM | MOTO-BOMBA - VINHO LEVEDURADO (ENVIO AO TANQUE DE VINHO LEVEDURADO) | 1 |  |  |  |  | X
TCV-20001 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO TROCADOR DE MOSTO 01 | 1 |  | X
TCV-20002 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO TROCADOR DE MOSTO 02 | 1 |  | X
TCV-20003 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO TANQUE DE PASTA | 1 |  | X
TCV-20004 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO TANQUE DE HIDRÓLISE 01 | 1 |  | X
TCV-20005 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO TANQUE DE HIDRÓLISE 02 | 1 |  | X
TCV-20006 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO TANQUE DE HIDRÓLISE 03 | 1 |  | X
TCV-30001 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO TROCADOR DE VINHO 01 | 1 |  | X
TCV-30002 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO TROCADOR DE VINHO 02 | 1 |  | X
TCV-30003 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO TROCADOR DE VINHO 03 | 1 |  | X
TCV-30004 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO TROCADOR DE VINHO 04 | 1 |  | X
TCV-30005 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO TROCADOR DE VINHO 05 | 1 |  | X
TCV-30006 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO TROCADOR DE VINHO 06 | 1 |  | X
TCV-30007 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO TROCADOR DE VINHO 07 | 1 |  | X
TCV-30008 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO TROCADOR DE VINHO 08 | 1 |  | X
TCV-30009 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO TROCADOR DE VINHO 01 | 1 |  | X
TCV-30010 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO TROCADOR DE VINHO 02 | 1 |  | X
TCV-30011 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO TROCADOR DE VINHO 03 | 1 |  | X
TCV-30012 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO TROCADOR DE VINHO 04 | 1 |  | X
TCV-30013 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO TROCADOR DE VINHO 05 | 1 |  | X
TCV-30014 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO TROCADOR DE VINHO 06 | 1 |  | X
TCV-30015 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO TROCADOR DE VINHO 07 | 1 |  | X
TCV-30016 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO TROCADOR DE VINHO 08 | 1 |  | X
TCV-30017 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO TROCADOR DE LEVEDO 01 | 1 |  | X
TCV-30018 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO TROCADOR DE LEVEDO 02 | 1 |  | X
TCV-30019 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO TROCADOR DE LEVEDO 03 | 1 |  | X
TCV-30020 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO TROCADOR DE LEVEDO 01 | 1 |  | X
TCV-30021 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO TROCADOR DE LEVEDO 02 | 1 |  | X
TCV-30022 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO TROCADOR DE LEVEDO 03 | 1 |  | X
TCV-70001 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO TANQUE DE SODA | 1 |  | X
TCV-70002 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO TANQUE DE FLEGMAÇA | 1 |  | X
TCV-70003 | CV | VÁLVULA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO TANQUE DE UREIA | 1 |  | X
TT-20001 | TT | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA DO TANQUE DE PASTA | 1 | X
TT-20002 | TT | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA DO TANQUE DE HIDRÓLISE 01 | 1 | X
TT-20003 | TT | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA DO TANQUE DE HIDRÓLISE 02 | 1 | X
TT-20004 | TT | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA DO TANQUE DE HIDRÓLISE 03 | 1 | X
TT-20005 | TT | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA DO MOSTO DA LINHA 01 | 1 | X
TT-20006 | TT | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA DO MOSTO DA LINHA 02 | 1 | X
TT-20007 | TT | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA DO VINHO A DESTILAR | 1 | X
TT-30001 | TT | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA DE VINHO DO FERMENTADOR 01 | 1 | X
TT-30002 | TT | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA DE VINHO DO FERMENTADOR 02 | 1 | X
TT-30003 | TT | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA DE VINHO DO FERMENTADOR 03 | 1 | X
TT-30004 | TT | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA DE VINHO DO FERMENTADOR 04 | 1 | X
TT-30005 | TT | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA DE VINHO DO FERMENTADOR 05 | 1 | X
TT-30006 | TT | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA DE VINHO DO FERMENTADOR 06 | 1 | X
TT-30007 | TT | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA DE VINHO DO FERMENTADOR 07 | 1 | X
TT-30008 | TT | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA DE VINHO DO FERMENTADOR 08 | 1 | X
TT-30009 | TT | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA DE LEVEDO DO PRÉ-FERMENTADOR 01 | 1 | X
TT-30010 | TT | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA DE LEVEDO DO PRÉ-FERMENTADOR 02 | 1 | X
TT-30011 | TT | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA DE LEVEDO DO PRÉ-FERMENTADOR 03 | 1 | X
TT-70001 | TT | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA DO TANQUE DE SODA | 1 | X
TT-70002 | TT | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA DO TANQUE DE UREIA | 1 | X
TT-70003 | TT | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA DO TANQUE DE FLEGMAÇA | 1 | X
XV-20001 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE PASTA DO TANQUE DE HIDRÓLISE 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-20002 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE PASTA DO TANQUE DE HIDRÓLISE 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-20003 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE PASTA DO TANQUE DE HIDRÓLISE 03 | 1 |  |  | X-X | X
XV-20004 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE MOSTO DO REGENERADOR DE MOSTO 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-20005 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE MOSTO DO REGENERADOR DE MOSTO 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-20006 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE MOSTO DO REGENERADOR DE MOSTO 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-20007 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE MOSTO DO REGENERADOR DE MOSTO 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-20008 | XV | VÁLVULA DE SAÍDA DE MOSTO DO REGENERADOR DE MOSTO 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-20009 | XV | VÁLVULA DE SAÍDA DE MOSTO DO REGENERADOR DE MOSTO 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-20010 | XV | VÁLVULA DE BY-PASS DE MOSTO DO REGENERADOR DE MOSTO 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-20011 | XV | VÁLVULA DE BY-PASS DE MOSTO DO REGENERADOR DE MOSTO 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-20012 | XV | VÁLVULA DE BY-PASS DE MOSTO DO REGENERADOR DE MOSTO 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-20013 | XV | VÁLVULA DE BY-PASS DE MOSTO DO REGENERADOR DE MOSTO 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-20014 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE ALFA AMILASE DO TANQUE DE HIDRÓLISE 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-20015 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE ALFA AMILASE DO TANQUE DE HIDRÓLISE 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-20016 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE ALFA AMILASE DO TANQUE DE HIDRÓLISE 03 | 1 |  |  | X-X | X
XV-20017 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE GLUCO AMILASE DO TANQUE DE HIDRÓLISE 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-20018 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE GLUCO AMILASE DO TANQUE DE HIDRÓLISE 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-20019 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE GLUCO AMILASE DO TANQUE DE HIDRÓLISE 03 | 1 |  |  | X-X | X
XV-20020 | XV | VÁLVULA DE FUNDO DE TANQUE DO TANQUE DE HIDRÓLISE 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-20021 | XV | VÁLVULA DE FUNDO DE TANQUE DO TANQUE DE HIDRÓLISE 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-20022 | XV | VÁLVULA DE FUNDO DE TANQUE DO TANQUE DE HIDRÓLISE 03 | 1 |  |  | X-X | X
XV-20023 | XV | VÁLVULA DE FUNDO DE TANQUE AO PRÉ-MASHER | 1 |  |  | X-X | X
XV-20024 | XV | VÁLVULA DE DRENO DE FUNDO DE TANQUE | 1 |  |  | X-X | X
XV-20025 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE VINHO DO REGENERADOR DE MOSTO 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-20026 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE VINHO DO REGENERADOR DE MOSTO 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-20027 | XV | VÁLVULA DE SAÍDA DE VINHO DO REGENERADOR DE MOSTO 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-20028 | XV | VÁLVULA DE SAÍDA DE VINHO DO REGENERADOR DE MOSTO 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-20029 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA DO TROCADOR DE MOSTO 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-20030 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA DO TROCADOR DE MOSTO 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-20031 | XV | VÁLVULA DE ESGOTAMENTO DE FLEGMAÇA DA LINHA 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-20032 | XV | VÁLVULA DE ESGOTAMENTO DE FLEGMAÇA DA LINHA 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-20033 | XV | VÁLVULA DE RETORNO DE FLEGMAÇA DA LINHA 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-20034 | XV | VÁLVULA DE RETORNO DE FLEGMAÇA DA LINHA 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-20035 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO TROCADOR DE MOSTO 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-20036 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO TROCADOR DE MOSTO 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-20037 | XV | VÁLVULA DE SAÍDA DE FLEGMAÇA DO TROCADOR DE MOSTO 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-20038 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO REGENERADOR DE MOSTO 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-20039 | XV | VÁLVULA DE SAÍDA DE FLEGMAÇA DO TROCADOR DE MOSTO 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-20040 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO REGENERADOR DE MOSTO 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-20041 | XV | VÁLVULA DE RETORNO DE FLEGMAÇA DO REGENERADOR DE MOSTO 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-20042 | XV | VÁLVULA DE RETORNO DE FLEGMAÇA DO REGENERADOR DE MOSTO 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-20043 | XV | VÁLVULA DE BY-PASS DE FLEGMAÇA DO REGENERADOR DE MOSTO 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-20044 | XV | VÁLVULA DE BY-PASS DE FLEGMAÇA DO REGENERADOR DE MOSTO 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-20045 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO CAB. ROT. DO TANQUE DE PASTA | 1 |  |  | X-X | X
XV-20046 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO CAB. ROT. DO TANQUE DE HIDRÓLISE 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-20047 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO CAB. ROT. DO TANQUE DE HIDRÓLISE 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-20048 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO CAB. ROT. DO TANQUE DE HIDRÓLISE 03 | 1 |  |  | X-X | X
XV-20049 | XV | VÁLVULA DE SAÍDA DE MOSTO DO TANQUE DE HIDRÓLISE 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-20050 | XV | VÁLVULA DE SAÍDA DE MOSTO DO TANQUE DE HIDRÓLISE 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-20051 | XV | VÁLVULA DE SAÍDA DE MOSTO DO TANQUE DE HIDRÓLISE 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-20052 | XV | VÁLVULA DE SAÍDA DE MOSTO DO TANQUE DE HIDRÓLISE 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-20053 | XV | VÁLVULA DE SAÍDA DE MOSTO DO TANQUE DE HIDRÓLISE 03 | 1 |  |  | X-X | X
XV-20054 | XV | VÁLVULA DE SAÍDA DE MOSTO DO TANQUE DE HIDRÓLISE 03 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30001 | XV | VÁLVULA DE MOSTO DO ANEL DE MOSTO 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30002 | XV | VÁLVULA DE MOSTO DO ANEL DE MOSTO 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30003 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE MOSTO DO ANEL 01 AO FERMENTADOR 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30004 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE MOSTO DO ANEL 02 AO FERMENTADOR 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30005 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE MOSTO DO ANEL 01 AO FERMENTADOR 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30006 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE MOSTO DO ANEL 02 AO FERMENTADOR 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30007 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE MOSTO DO ANEL 01 AO FERMENTADOR 03 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30008 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE MOSTO DO ANEL 02 AO FERMENTADOR 03 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30009 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE MOSTO DO ANEL 01 AO FERMENTADOR 04 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30010 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE MOSTO DO ANEL 02 AO FERMENTADOR 04 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30011 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE MOSTO DO ANEL 01 AO FERMENTADOR 05 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30012 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE MOSTO DO ANEL 02 AO FERMENTADOR 05 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30013 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE MOSTO DO ANEL 01 AO FERMENTADOR 06 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30014 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE MOSTO DO ANEL 02 AO FERMENTADOR 06 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30015 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE MOSTO DO ANEL 01 AO FERMENTADOR 07 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30016 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE MOSTO DO ANEL 02 AO FERMENTADOR 07 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30017 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE MOSTO DO ANEL 01 AO FERMENTADOR 08 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30018 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE MOSTO DO ANEL 02 AO FERMENTADOR 08 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30019 | XV | VÁLVULA DE RECIRCULAÇÃO DE VINHO DO FERMENTADOR 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30020 | XV | VÁLVULA DE SAÍDA DE VINHO DO FERMENTADOR 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30021 | XV | VÁLVULA DE RECIRCULAÇÃO DE VINHO DO FERMENTADOR 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30022 | XV | VÁLVULA DE SAÍDA DE VINHO DO FERMENTADOR 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30023 | XV | VÁLVULA DE RECIRCULAÇÃO DE VINHO DO FERMENTADOR 03 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30024 | XV | VÁLVULA DE SAÍDA DE VINHO DO FERMENTADOR 03 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30025 | XV | VÁLVULA DE RECIRCULAÇÃO DE VINHO DO FERMENTADOR 04 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30026 | XV | VÁLVULA DE SAÍDA DE VINHO DO FERMENTADOR 04 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30027 | XV | VÁLVULA DE RECIRCULAÇÃO DE VINHO DO FERMENTADOR 05 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30028 | XV | VÁLVULA DE SAÍDA DE VINHO DO FERMENTADOR 05 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30029 | XV | VÁLVULA DE RECIRCULAÇÃO DE VINHO DO FERMENTADOR 06 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30030 | XV | VÁLVULA DE SAÍDA DE VINHO DO FERMENTADOR 06 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30031 | XV | VÁLVULA DE RECIRCULAÇÃO DE VINHO DO FERMENTADOR 07 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30032 | XV | VÁLVULA DE SAÍDA DE VINHO DO FERMENTADOR 07 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30033 | XV | VÁLVULA DE RECIRCULAÇÃO DE VINHO DO FERMENTADOR 08 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30034 | XV | VÁLVULA DE SAÍDA DE VINHO DO FERMENTADOR 08 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30035 | XV | VÁLVULA DE FUNDO DE TANQUE DO FERMENTADOR 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30036 | XV | VÁLVULA DE FUNDO DE TANQUE DO FERMENTADOR 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30037 | XV | VÁLVULA DE FUNDO DE TANQUE DO FERMENTADOR 03 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30038 | XV | VÁLVULA DE FUNDO DE TANQUE DO FERMENTADOR 04 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30039 | XV | VÁLVULA DE FUNDO DE TANQUE DO FERMENTADOR 05 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30040 | XV | VÁLVULA DE FUNDO DE TANQUE DO FERMENTADOR 06 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30041 | XV | VÁLVULA DE FUNDO DE TANQUE DO FERMENTADOR 07 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30042 | XV | VÁLVULA DE FUNDO DE TANQUE DO FERMENTADOR 08 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30043 | XV | VÁLVULA DE FUNDO DE TANQUE À DORNA VOLANTE | 1 |  |  | X-X | X
XV-30044 | XV | VÁLVULA DE DRENO DE FUNDO DE TANQUE | 1 |  |  | X-X | X
XV-30045 | XV | VÁLVULA DE ALÍVIO DE CO2 DA TORRE DE LAVAGEM DE CO2 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30046 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA DO TROCADOR DE VINHO 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30047 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA DO TROCADOR DE VINHO 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30048 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA DO TROCADOR DE VINHO 03 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30049 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA DO TROCADOR DE VINHO 04 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30050 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA DO TROCADOR DE VINHO 05 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30051 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA DO TROCADOR DE VINHO 06 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30052 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA DO TROCADOR DE VINHO 07 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30053 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA DO TROCADOR DE VINHO 08 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30054 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO TROCADOR DE VINHO 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30055 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO TROCADOR DE VINHO 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30056 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO TROCADOR DE VINHO 03 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30057 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO TROCADOR DE VINHO 04 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30058 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO TROCADOR DE VINHO 05 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30059 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO TROCADOR DE VINHO 06 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30060 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO TROCADOR DE VINHO 07 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30061 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO TROCADOR DE VINHO 08 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30062 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO CAB. ROT. DO FERMENTADOR 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30063 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO CAB. ROT. DO FERMENTADOR 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30064 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO CAB. ROT. DO FERMENTADOR 03 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30065 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO CAB. ROT. DO FERMENTADOR 04 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30066 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO CAB. ROT. DO FERMENTADOR 05 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30067 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO CAB. ROT. DO FERMENTADOR 06 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30068 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO CAB. ROT. DO FERMENTADOR 07 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30069 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO CAB. ROT. DO FERMENTADOR 08 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30070 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE VINHO DA SEDICANTER 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30071 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE VINHO DA SEDICANTER 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30072 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE VINHO DA SEDICANTER 03 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30073 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE VINHO DA SEDICANTER 04 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30074 | XV | VÁLVULA DE RECIRCULAÇÃO DE CREME DO PRÉ-FERMENTADOR 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30075 | XV | VÁLVULA DE CREME AO PRÉ-FERMENTADOR 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30076 | XV | VÁLVULA DE CREME AO PRÉ-FERMENTADOR 03 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30077 | XV | VÁLVULA DE SAÍDA DE LEVEDO TRATADO DO PRÉ-FERMENTADOR 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30078 | XV | VÁLVULA DE RECIRCULAÇÃO DE CREME DO PRÉ-FERMENTADOR 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30079 | XV | VÁLVULA DE SAÍDA DE LEVEDO TRATADO DO PRÉ-FERMENTADOR 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30080 | XV | VÁLVULA DE RECIRCULAÇÃO DE CREME DO PRÉ-FERMENTADOR 03 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30081 | XV | VÁLVULA DE SAÍDA DE LEVEDO TRATADO DO PRÉ-FERMENTADOR 03 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30082 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE LEVEDO TRATADO DO FERMENTADOR 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30083 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE LEVEDO TRATADO DO FERMENTADOR 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30084 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE LEVEDO TRATADO DO FERMENTADOR 03 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30085 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE LEVEDO TRATADO DO FERMENTADOR 04 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30086 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE LEVEDO TRATADO DO FERMENTADOR 05 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30087 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE LEVEDO TRATADO DO FERMENTADOR 06 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30088 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE LEVEDO TRATADO DO FERMENTADOR 07 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30089 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE LEVEDO TRATADO DO FERMENTADOR 08 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30090 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE DISPERSANTE DO PRÉ-FERMENTADOR 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30091 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE DISPERSANTE DO PRÉ-FERMENTADOR 03 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30092 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁCIDO SULFÚRICO DO PRÉ-FERMENTADOR 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30093 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁCIDO SULFÚRICO DO PRÉ-FERMENTADOR 03 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30094 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁCIDO FOSFÓRICO DO PRÉ-FERMENTADOR 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30095 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁCIDO FOSFÓRICO DO PRÉ-FERMENTADOR 03 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30096 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA TRATADA DA SEDICANTER 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30097 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA TRATADA DA SEDICANTER 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30098 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA TRATADA DA SEDICANTER 03 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30099 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA TRATADA DA SEDICANTER 04 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30100 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA DO CHILLER DA SEDICANTER 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30101 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA DO CHILLER DA SEDICANTER 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30102 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA DO CHILLER DA SEDICANTER 03 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30103 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA DO CHILLER DA SEDICANTER 04 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30104 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA DO TROCADOR DE LEVEDO 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30105 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA DO TROCADOR DE LEVEDO 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30106 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA DO TROCADOR DE LEVEDO 03 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30107 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO TROCADOR DE LEVEDO 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30108 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO TROCADOR DE LEVEDO 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30109 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO TROCADOR DE LEVEDO 03 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30110 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE CIP DA SEDICANTER 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30111 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE CIP DA SEDICANTER 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30112 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE CIP DA SEDICANTER 03 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30113 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE CIP DA SEDICANTER 04 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30114 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO CAB. ROT. DO PRÉ-FERMENTADOR 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30115 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO CAB. ROT. DO PRÉ-FERMENTADOR 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30116 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO CAB. ROT. DO PRÉ-FERMENTADOR 03 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30117 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO CAB. ROT. DO TANQUE DE VINHO LEV. | 1 |  |  | X-X | X
XV-30118 | XV | VÁLVULA DE FUNDO DE TANQUE DO PRÉ-FERMENTADOR 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30119 | XV | VÁLVULA DE FUNDO DE TANQUE DO PRÉ-FERMENTADOR 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30120 | XV | VÁLVULA DE FUNDO DE TANQUE DO PRÉ-FERMENTADOR 03 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30121 | XV | VÁLVULA DE ÁGUA DA SEDICANTER 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30122 | XV | VÁLVULA DE ÁGUA DA SEDICANTER 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30123 | XV | VÁLVULA DE CIP DA SEDICANTER 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30124 | XV | VÁLVULA DE CIP DA SEDICANTER 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30125 | XV | VÁLVULA DE CIP DA SEDICANTER 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30126 | XV | VÁLVULA DE ÁGUA DA SEDICANTER 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30127 | XV | VÁLVULA DE ÁGUA DA SEDICANTER 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30128 | XV | VÁLVULA DE CIP DA SEDICANTER 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30129 | XV | VÁLVULA DE CIP DA SEDICANTER 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30130 | XV | VÁLVULA DE CIP DA SEDICANTER 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30131 | XV | VÁLVULA DE ÁGUA DA SEDICANTER 03 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30132 | XV | VÁLVULA DE ÁGUA DA SEDICANTER 03 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30133 | XV | VÁLVULA DE CIP DA SEDICANTER 03 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30134 | XV | VÁLVULA DE CIP DA SEDICANTER 03 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30135 | XV | VÁLVULA DE CIP DA SEDICANTER 03 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30136 | XV | VÁLVULA DE ÁGUA DA SEDICANTER 04 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30137 | XV | VÁLVULA DE ÁGUA DA SEDICANTER 04 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30138 | XV | VÁLVULA DE CIP DA SEDICANTER 04 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30139 | XV | VÁLVULA DE CIP DA SEDICANTER 04 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30140 | XV | VÁLVULA DE CIP DA SEDICANTER 04 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30141 | XV | VÁLVULA DE MAKE-UP DE ÁGUA AO TANQUE DE ÁGUA PARA SELO MOTO-BOMBAS | 1 |  |  | X-X | X
XV-30142 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO ANEL DE MOSTO 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30143 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO ANEL DE MOSTO 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30144 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE FLEGMAÇA DO CAB. ROT. DO TANQUE DE VINHO BRUTO | 1 |  |  | X-X | X
XV-30145 | XV | VÁLVULA DE SAÍDA DE VINHO DO FERMENTADOR 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30146 | XV | VÁLVULA DE SAÍDA DE VINHO DO FERMENTADOR 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30147 | XV | VÁLVULA DE SAÍDA DE VINHO DO FERMENTADOR 03 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30148 | XV | VÁLVULA DE SAÍDA DE VINHO DO FERMENTADOR 04 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30149 | XV | VÁLVULA DE SAÍDA DE VINHO DO FERMENTADOR 05 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30150 | XV | VÁLVULA DE SAÍDA DE VINHO DO FERMENTADOR 06 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30151 | XV | VÁLVULA DE SAÍDA DE VINHO DO FERMENTADOR 07 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30152 | XV | VÁLVULA DE SAÍDA DE VINHO DO FERMENTADOR 08 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30153 | XV | VÁLVULA DE SANGRIA DE CREME DO PRÉ-FERMENTADOR 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-30154 | XV | VÁLVULA DE ENVIO DA SANGRIA DE CREME AO PÓS-MASHER | 1 |  |  | X-X | X
XV-30155 | XV | VÁLVULA DE DRENO DE CREME | 1 |  |  | X-X | X
XV-40001 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE VINHO DA DECANTER 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-40002 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE VINHO DA DECANTER 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-40003 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE VINHO DA DECANTER 03 | 1 |  |  | X-X | X
XV-40004 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE VINHO DA DECANTER 04 | 1 |  |  | X-X | X
XV-40005 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE VAPOR ALCOÓLICO DO CHILLER 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-40006 | XV | VÁLVULA DE SAÍDA DE CONDENSADO LIMPO DO SECADOR 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-40007 | XV | VÁLVULA DE SAÍDA DE CONDENSADO SUJO DO SECADOR 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-40008 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DO CHILLER 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-40009 | XV | VÁLVULA DE SAÍDA DE CONDENSADO LIMPO DO CHILLER 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-40010 | XV | VÁLVULA DE SAÍDA DE CONDENSADO SUJO DO CHILLER 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-40011 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE VAPOR ALCOÓLICO DO CHILLER 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-40012 | XV | VÁLVULA DE SAÍDA DE CONDENSADO LIMPO DO SECADOR 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-40013 | XV | VÁLVULA DE SAÍDA DE CONDENSADO SUJO DO SECADOR 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-40014 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DO CHILLER 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-40015 | XV | VÁLVULA DE SAÍDA DE CONDENSADO LIMPO DO CHILLER 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-40016 | XV | VÁLVULA DE SAÍDA DE CONDENSADO SUJO DO CHILLER 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-40017 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE VAPOR ALCOÓLICO DO CHILLER 03 | 1 |  |  | X-X | X
XV-40018 | XV | VÁLVULA DE SAÍDA DE CONDENSADO LIMPO DO SECADOR 03 | 1 |  |  | X-X | X
XV-40019 | XV | VÁLVULA DE SAÍDA DE CONDENSADO SUJO DO SECADOR 03 | 1 |  |  | X-X | X
XV-40020 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DO CHILLER 03 | 1 |  |  | X-X | X
XV-40021 | XV | VÁLVULA DE SAÍDA DE CONDENSADO LIMPO DO CHILLER 03 | 1 |  |  | X-X | X
XV-40022 | XV | VÁLVULA DE SAÍDA DE CONDENSADO SUJO DO CHILLER 03 | 1 |  |  | X-X | X
XV-40023 | XV | VÁLVULA DE MAKE-UP DE ÁGUA AO TANQUE DE ÁGUA GELADA | 1 |  |  | X-X | X
XV-40024 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE CIP DO SECADOR 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-40025 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE CIP DO SECADOR 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-40026 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE CIP DO SECADOR 03 | 1 |  |  | X-X | X
XV-40027 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA TRATADA DA DECANTER 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-40028 | XV | VÁLVLA DE ENTRADA DE ÁGUA DO CHILLER DA DECANTER 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-40029 | XV | VÁLVULA DE ÁGUA DA DECANTER 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-40030 | XV | VÁLVULA DE ÁGUA DA DECANTER 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-40031 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA TRATADA DA DECANTER 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-40032 | XV | VÁLVLA DE ENTRADA DE ÁGUA DO CHILLER DA DECANTER 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-40033 | XV | VÁLVULA DE ÁGUA DA DECANTER 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-40034 | XV | VÁLVULA DE ÁGUA DA DECANTER 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-40035 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA TRATADA DA DECANTER 03 | 1 |  |  | X-X | X
XV-40036 | XV | VÁLVLA DE ENTRADA DE ÁGUA DO CHILLER DA DECANTER 03 | 1 |  |  | X-X | X
XV-40037 | XV | VÁLVULA DE ÁGUA DA DECANTER 03 | 1 |  |  | X-X | X
XV-40038 | XV | VÁLVULA DE ÁGUA DA DECANTER 03 | 1 |  |  | X-X | X
XV-40039 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA TRATADA DA DECANTER 04 | 1 |  |  | X-X | X
XV-40040 | XV | VÁLVLA DE ENTRADA DE ÁGUA DO CHILLER DA DECANTER 04 | 1 |  |  | X-X | X
XV-40041 | XV | VÁLVULA DE ÁGUA DA DECANTER 04 | 1 |  |  | X-X | X
XV-40042 | XV | VÁLVULA DE ÁGUA DA DECANTER 04 | 1 |  |  | X-X | X
XV-40043 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE CIP DA DECANTER 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-40044 | XV | VÁLVULA DE CIP DA DECANTER 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-40045 | XV | VÁLVULA DE CIP DA DECANTER 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-40046 | XV | VÁLVULA DE CIP DA DECANTER 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-40047 | XV | VÁLVULA DE CIP DA DECANTER 01 | 1 |  |  | X-X | X
XV-40048 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE CIP DA DECANTER 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-40049 | XV | VÁLVULA DE CIP DA DECANTER 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-40050 | XV | VÁLVULA DE CIP DA DECANTER 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-40051 | XV | VÁLVULA DE CIP DA DECANTER 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-40052 | XV | VÁLVULA DE CIP DA DECANTER 02 | 1 |  |  | X-X | X
XV-40053 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE CIP DA DECANTER 03 | 1 |  |  | X-X | X
XV-40054 | XV | VÁLVULA DE CIP DA DECANTER 03 | 1 |  |  | X-X | X
XV-40055 | XV | VÁLVULA DE CIP DA DECANTER 03 | 1 |  |  | X-X | X
XV-40056 | XV | VÁLVULA DE CIP DA DECANTER 03 | 1 |  |  | X-X | X
XV-40057 | XV | VÁLVULA DE CIP DA DECANTER 03 | 1 |  |  | X-X | X
XV-40058 | XV | VÁLVULA DE ENTRADA DE CIP DA DECANTER 04 | 1 |  |  | X-X | X
XV-40059 | XV | VÁLVULA DE CIP DA DECANTER 04 | 1 |  |  | X-X | X
XV-40060 | XV | VÁLVULA DE CIP DA DECANTER 04 | 1 |  |  | X-X | X
XV-40061 | XV | VÁLVULA DE CIP DA DECANTER 04 | 1 |  |  | X-X | X
XV-40062 | XV | VÁLVULA DE CIP DA DECANTER 04 | 1 |  |  | X-X | X
XV-40063 | XV | VÁLVULA DE MAKE-UP DE ÁGUA AO TANQUE DE ÁGUA PARA SELO MOTO-BOMBAS | 1 |  |  | X-X | X
XV-70001 | XV | VÁLVULA DE MAKE-UP DE ÁGUA AO TANQUE DE ÁGUA PARA SELO MOTO-BOMBAS | 1 |  |  | X-X | X
CLT-2001 | REDE CCM | CABEÇOTE DE LIMPEZA DO TANQUE DE PASTA | 1 |  |  |  |  | X
CLT-2002 | REDE CCM | CABEÇOTE DE LIMPEZA DO TANQUE DE PASTA | 1 |  |  |  |  | X
CLT-2003 | REDE CCM | CABEÇOTE DE LIMPEZA DO TANQUE DE HIDRÓLISE 01 | 1 |  |  |  |  | X
CLT-2004 | REDE CCM | CABEÇOTE DE LIMPEZA DO TANQUE DE HIDRÓLISE 01 | 1 |  |  |  |  | X
CLT-2005 | REDE CCM | CABEÇOTE DE LIMPEZA DO TANQUE DE HIDRÓLISE 02 | 1 |  |  |  |  | X
CLT-2006 | REDE CCM | CABEÇOTE DE LIMPEZA DO TANQUE DE HIDRÓLISE 02 | 1 |  |  |  |  | X
CLT-2007 | REDE CCM | CABEÇOTE DE LIMPEZA DO TANQUE DE HIDRÓLISE 03 | 1 |  |  |  |  | X
CLT-2008 | REDE CCM | CABEÇOTE DE LIMPEZA DO TANQUE DE HIDRÓLISE 03 | 1 |  |  |  |  | X
CLT-3001 | REDE CCM | CABEÇOTE DE LIMPEZA DO FERMENTADOR 01 | 1 |  |  |  |  | X
CLT-3002 | REDE CCM | CABEÇOTE DE LIMPEZA DO FERMENTADOR 01 | 1 |  |  |  |  | X
CLT-3003 | REDE CCM | CABEÇOTE DE LIMPEZA DO FERMENTADOR 02 | 1 |  |  |  |  | X
CLT-3004 | REDE CCM | CABEÇOTE DE LIMPEZA DO FERMENTADOR 02 | 1 |  |  |  |  | X
CLT-3005 | REDE CCM | CABEÇOTE DE LIMPEZA DO FERMENTADOR 03 | 1 |  |  |  |  | X
CLT-3006 | REDE CCM | CABEÇOTE DE LIMPEZA DO FERMENTADOR 03 | 1 |  |  |  |  | X
CLT-3007 | REDE CCM | CABEÇOTE DE LIMPEZA DO FERMENTADOR 04 | 1 |  |  |  |  | X
CLT-3008 | REDE CCM | CABEÇOTE DE LIMPEZA DO FERMENTADOR 04 | 1 |  |  |  |  | X
CLT-3009 | REDE CCM | CABEÇOTE DE LIMPEZA DO FERMENTADOR 05 | 1 |  |  |  |  | X
CLT-3010 | REDE CCM | CABEÇOTE DE LIMPEZA DO FERMENTADOR 05 | 1 |  |  |  |  | X
CLT-3011 | REDE CCM | CABEÇOTE DE LIMPEZA DO FERMENTADOR 06 | 1 |  |  |  |  | X
CLT-3012 | REDE CCM | CABEÇOTE DE LIMPEZA DO FERMENTADOR 06 | 1 |  |  |  |  | X
CLT-3013 | REDE CCM | CABEÇOTE DE LIMPEZA DO FERMENTADOR 07 | 1 |  |  |  |  | X
CLT-3014 | REDE CCM | CABEÇOTE DE LIMPEZA DO FERMENTADOR 07 | 1 |  |  |  |  | X
CLT-3015 | REDE CCM | CABEÇOTE DE LIMPEZA DO FERMENTADOR 08 | 1 |  |  |  |  | X
CLT-3016 | REDE CCM | CABEÇOTE DE LIMPEZA DO FERMENTADOR 08 | 1 |  |  |  |  | X
CLT-3017 | REDE CCM | CABEÇOTE DE LIMPEZA DO PRÉ-FERMENTADOR 01 | 1 |  |  |  |  | X
CLT-3018 | REDE CCM | CABEÇOTE DE LIMPEZA DO PRÉ-FERMENTADOR 01 | 1 |  |  |  |  | X
CLT-3019 | REDE CCM | CABEÇOTE DE LIMPEZA DO PRÉ-FERMENTADOR 02 | 1 |  |  |  |  | X
CLT-3020 | REDE CCM | CABEÇOTE DE LIMPEZA DO PRÉ-FERMENTADOR 02 | 1 |  |  |  |  | X
CLT-3021 | REDE CCM | CABEÇOTE DE LIMPEZA DO PRÉ-FERMENTADOR 03 | 1 |  |  |  |  | X
CLT-3022 | REDE CCM | CABEÇOTE DE LIMPEZA DO PRÉ-FERMENTADOR 03 | 1 |  |  |  |  | X
CLT-3023 | REDE CCM | CABEÇOTE DE LIMPEZA DO TANQUE DE VINHO BRUTO | 1 |  |  |  |  | X
CLT-3024 | REDE CCM | CABEÇOTE DE LIMPEZA DO TANQUE DE VINHO BRUTO | 1 |  |  |  |  | X
CLT-3025 | REDE CCM | CABEÇOTE DE LIMPEZA DO TANQUE DE VINHO LEVEDURADO | 1 |  |  |  |  | X
CLT-3026 | REDE CCM | CABEÇOTE DE LIMPEZA DO TANQUE DE VINHO LEVEDURADO | 1 |  |  |  |  | X
MOINHO | REDE CCM | MOINHO | 1 |  |  |  |  | X
CONC. VINHAÇA | REDE CCM | CONCENTRAÇÃO DE VINHAÇA | 1 |  |  |  |  | X
PRM-2001 | REDE CCM | PRÉ-MASHER | 1 |  |  |  |  | X
FAL-3001 | REDE CCM | FILTRO AUTOLIMPANTE DE VINHO | 1 |  |  |  |  | X
RFD-4001 | REDE CCM | RESFRIADOR DE DDGS | 1 |  |  |  |  | X
SCD-4001 | REDE CCM | SECADOR 01 (VER ANEXO PA100050_11_530_03_InstrumentList - FT-BTZ) | 1
SCD-4002 | REDE CCM | SECADOR 02 (VER ANEXO PA100050_21_530_03_InstrumentList - FT-BTZ) | 1
SCD-4003 | REDE CCM | SECADOR 03 (NÃO RECEBEMOS ANEXO, CONSIDERAR O MESMO QUE SECADOR 02) | 1
CHL-4001 | REDE CCM | CHILLER 01 | 1 |  |  |  |  | X
CHL-4002 | REDE CCM | CHILLER 02 | 1 |  |  |  |  | X
CHL-4003 | REDE CCM | CHILLER 03 | 1 |  |  |  |  | X
DCT-4001 | REDE CCM | DECANTER 01 | 1 |  |  |  |  | X
DCT-4002 | REDE CCM | DECANTER 02 | 1 |  |  |  |  | X
DCT-4003 | REDE CCM | DECANTER 03 | 1 |  |  |  |  | X
DCT-4004 | REDE CCM | DECANTER 04 | 1 |  |  |  |  | X
SCT-4001 | REDE CCM | SEDICANTER 01 | 1 |  |  |  |  | X
SCT-4002 | REDE CCM | SEDICANTER 02 | 1 |  |  |  |  | X
SCT-4003 | REDE CCM | SEDICANTER 03 | 1 |  |  |  |  | X
SCT-4004 | REDE CCM | SEDICANTER 04 | 1 |  |  |  |  | X
ANTI-ESPUMANTE | XV | SISTEMA DE ANTI-ESPUMANTE DO FERMENTADOR 01 | 1 |  |  | X-X-X | X
ANTI-ESPUMANTE | XV | SISTEMA DE ANTI-ESPUMANTE DO FERMENTADOR 02 | 1 |  |  | X-X-X | X
ANTI-ESPUMANTE | XV | SISTEMA DE ANTI-ESPUMANTE DO FERMENTADOR 03 | 1 |  |  | X-X-X | X
ANTI-ESPUMANTE | XV | SISTEMA DE ANTI-ESPUMANTE DO FERMENTADOR 04 | 1 |  |  | X-X-X | X
ANTI-ESPUMANTE | XV | SISTEMA DE ANTI-ESPUMANTE DO FERMENTADOR 05 | 1 |  |  | X-X-X | X
ANTI-ESPUMANTE | XV | SISTEMA DE ANTI-ESPUMANTE DO FERMENTADOR 06 | 1 |  |  | X-X-X | X
ANTI-ESPUMANTE | XV | SISTEMA DE ANTI-ESPUMANTE DO FERMENTADOR 07 | 1 |  |  | X-X-X | X
ANTI-ESPUMANTE | XV | SISTEMA DE ANTI-ESPUMANTE DO FERMENTADOR 08 | 1 |  |  | X-X-X | X
AGT-2001 | AG (AGT) | AGITADOR MECÂNICO - TANQUE DE PASTA | 1 |  | X | X-X
AGT-2002 | AG (AGT) | AGITADOR MECÂNICO - TANQUE DE HIDRÓLISE 01 | 1 |  | X | X-X
AGT-2003 | AG (AGT) | AGITADOR MECÂNICO - TANQUE DE HIDRÓLISE 02 | 1 |  | X | X-X
AGT-2004 | AG (AGT) | AGITADOR MECÂNICO - TANQUE DE HIDRÓLISE 03 | 1 |  | X | X-X
AGT-3001 | AG (AGT) | AGITADOR MECÂNICO - FERMENTADOR 01 | 1 |  | X | X-X
AGT-3002 | AG (AGT) | AGITADOR MECÂNICO - FERMENTADOR 02 | 1 |  | X | X-X
AGT-3003 | AG (AGT) | AGITADOR MECÂNICO - FERMENTADOR 03 | 1 |  | X | X-X
AGT-3004 | AG (AGT) | AGITADOR MECÂNICO - FERMENTADOR 04 | 1 |  | X | X-X
AGT-3005 | AG (AGT) | AGITADOR MECÂNICO - FERMENTADOR 05 | 1 |  | X | X-X
AGT-3006 | AG (AGT) | AGITADOR MECÂNICO - FERMENTADOR 06 | 1 |  | X | X-X
AGT-3007 | AG (AGT) | AGITADOR MECÂNICO - FERMENTADOR 07 | 1 |  | X | X-X
AGT-3008 | AG (AGT) | AGITADOR MECÂNICO - FERMENTADOR 08 | 1 |  | X | X-X
AGT-3009 | AG (AGT) | AGITADOR MECÂNICO - PRÉ-FERMENTADOR 01 | 1 |  | X | X-X
AGT-3010 | AG (AGT) | AGITADOR MECÂNICO - PRÉ-FERMENTADOR 02 | 1 |  | X | X-X
AGT-3011 | AG (AGT) | AGITADOR MECÂNICO - PRÉ-FERMENTADOR 03 | 1 |  | X | X-X
AGT-3012 | AG (AGT) | AGITADOR MECÂNICO - TANQUE DE VINHO BRUTO | 1 |  | X | X-X
AGT-3013 | AG (AGT) | AGITADOR MECÂNICO - TANQUE DE VINHO LEVEDURADO | 1 |  | X | X-X
AGT-7001 | AG (AGT) | AGITADOR MECÂNICO - TANQUE DE SODA | 1 |  | X | X-X
AGT-7002 | AG (AGT) | AGITADOR MECÂNICO - TANQUE DE UREIA | 1 |  | X | X-X